| Предварительная смета |
| --- |
| работы | ед.изм | площ. | $/ед. | цена |
| Потолки |  |  |  |  |
| Грунтовка потолка | м2 | 77.18 | 0.5 | 38.59 |
| Штукатурка потолка | м2 | 77.18 | 9 | 694.62 |
| Шпатлёвка за 2 раза | м2 | 77.18 | 4.3 | 331.87 |
| Наклейка армирующей сетки | м2 | 77.18 | 1 | 77.18 |
| Финишная шпатлёвка | м2 | 77.18 | 2.5 | 192.95 |
| Шлифовка потолка | м2 | 77.18 | 1.5 | 115.77 |
| Покраска за 2 раза | м2 | 77.18 | 3 | 231.54 |
| Установка потолочного плинтуса | п\м | 115.36 | 2 | 230.72 |
| Итого: |  | 1913.24 |
| Стены |  |  |  |  |
| Демонтаж стен | м2 | 23 | 10 | 230 |
| Демонтаж старой отделки стен | м2 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж стен из кирпича | м2 | 5.36 | 15 | 80.4 |
| Монтаж стен из гипсовых пазогребневых плит | м2 | 14.87 |  |  |
| Монтаж криволинейных стен из ГКЛ | м2 | 7.64 |  |  |
| Грунтовка стен | м2 | 247 | 0.5 | 123.5 |
| Штукатурка стен | м2 | 247 | 7 | 1729 |
| Шпатлёвка стен за 2 раза | м2 | 247 | 4.1 | 1012.7 |
| Наклейка армирующей сетки | м2 | 247 | 0.9 | 222.3 |
| Шлифовка стен | м2 | 247 | 1.1 | 271.7 |
| Поклейка обоев | м2 | 198.66 | 3 | 595.98 |
| Покраска обоев за 2 раза | м2 | 163.64 | 2 | 327.28 |
| Штукатурка откосов | п\м | 36.8 | 7 | 257.6 |
| Шпатлёвка откосов | п\м | 36.8 | 4 | 147.2 |
| Шлифовка откосов | п\м | 36.8 | 1 | 36.8 |
| Покраска откосов за 2 раза | п\м | 36.8 | 2 | 73.6 |
| Установка арм. металлических уголков на откосы | п\м | 36.8 | 1.5 | 55.2 |
| Укладка плитки на стены | м2 | 51.34 | 15 | 770.1 |
| Итого: |  | 5933.36 |
| Пол |  |  |  |  |
| Демонтаж старого пола | м2 | 0 | 0 | 0 |
| Шлифовка бетонного основания | м2 | 82.11 | 1 | 82.11 |
| Грунтовка пола | м2 | 82.11 | 0.5 | 492.66 |
| Устройство стяжки пола | м2 | 82.11 | 6 | 41.05 |
| Грунтовка основания пола под фанеру | м2 | 67.14 | 0 |  |
| Нарезка и настил фанеры на клей и дюбель гвозди | м2 | 67.14 | 3 | 201.42 |
| Шлифовка фанеры и обеспылевание помещения | м2 | 67.14 | 0 |  |
| Нарезка и настил паркета на клей и парк. гвозди | м2 | 67.14 | 27 | 1812.78 |
| Шлифовка паркета плоскошлифовальным оборуд. | м2 | 67.14 | 0 |  |
| Грунтовка основания под лак | м2 | 67.14 | 0 |  |
| Покрытие лаком в 4 слоя с межслойной полировкой | м2 | 67.14 | 0 |  |
| Герметизация расширительных швов герметиком | п\м | 110 | 0 |  |
| Установка плинтуса | п\м | 105.02 | 3 | 315.06 |
| Устройство примыкания паркета к плитке | п\м | 6.82 | 3 | 20.46 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 31.29 | 15 | 469.35 |
| Итого: |  | 3434.11 |
| Сан. узлы |  |  |  |  |
| Устройство подвесного потолка | м2 | 8.98 | 12 | 107.76 |
| Устройство гидроизоляции | м2 | 8.98 | 2 | 17.96 |
| Устройство стяжки | м2 | 8.98 | 6 | 53.88 |
| Устройство вентиляции | шт. | 2 | 30 | 60 |
| Устройство тех. люка | шт. | 3 | 30 | 90 |
| Установка дверей | шт. | 6 | 50 | 300 |
| Устройство вывода полотенцесушителя | шт. | 2 | 100 | 200 |
| Устройство вывода водонагревателя | шт. | 1 | 80 | 80 |
| Устройство вывода унитаза | шт. | 2 | 70 | 140 |
| Устройство вывода ванной | шт. | 1 | 120 | 120 |
| Устройство вывода “мойдодыра” | шт. | 1 | 60 | 60 |
| Устройство вывода раковины | шт. | 1 | 60 | 60 |
| Устройство вывода душевой кабины | шт. | 1 | 80 | 80 |
| Итого: |  | 1369.6 |
| Балкон и лоджия |  |  |  |  |
| Демонтаж решёток | п\м | 7 |  |  |
| Выравнивание стен ГКЛ по обрешётке | м2 | 16.27 |  |  |
| Прокладка утеплителя | м2 | 16.27 |  |  |
| Установка пластиковых подоконников | п\м | 8.91 |  |  |
| Монтаж подвесного потолка | м2 | 7.34 |  |  |
| Устройство гидроизоляции | м2 | 7.34 |  |  |
| Устройство цементной стяжки | м2 | 7.34 |  |  |
| Выравнивание потолка ГКЛ по обрешётке | м2 | 16.27 |  |  |
| Прокладка утеплителя на потолке | м2 | 16.27 |  |  |
| Укладка сайдинга на стенах | м2 | 16.27 |  |  |
| Укладка сайдинга на потолке | м2 | 7.34 |  |  |
| Итого: |  |  |
| Электрика |  |  |  |  |
| Установка электроточки (слабот., выключ., розет.) | шт. | 82 | 15 | 1230 |
| Устройство галогенового светильника в потолок | шт. | 60 | 3 | 180 |
| Итого: |  | 1410 |
| Дополнительные работы: |  |  |  |  |
| Зачистка труб отопления | п\м | 32.76 | 0.5 | 16.38 |
| Покраска труб отопления | п\м | 32.76 | 2 | 65.52 |
| Пробивка внеш. стен под кондиц. и встр. пылесос | шт. | 5 |  |  |
| Демонтаж подоконников | п\м | 8.25 |  |  |
| Монтаж подоконников | п\м | 8.25 |  |  |
| Устройство карнизов для штор | шт. | 4 |  |  |
| Затирка швов между плиток на стенах и полу | м2 | 82.63 | 1.5 | 123.94 |
| Итого: |  | 205.84 |
| Общая стоимость работ: |  | 14266.09 |

В пересчёте на стоимость квадратного метра 14266/95 = 150$/кв.м